## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA SEMA - PREDIO VERDE RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT | SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso |  | 22,23% |  | Não Desonerado: Horista: 107,58% Mensalista: 66,49%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 674307.12 | 6.739%
1.1 | COMP0573 | Próprio | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | un | 1 | 551670.72 | 674307.12 | 674307.12 | 6.739%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 224267.83 | 2.241%
2.2 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 30 | 597.74 | 730.61 | 21918.3 | 0.2191%
2.3 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 15.45 | 276.12 | 337.5 | 5214.37 | 0.05211%
2.5 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12.5 | 310.44 | 379.45 | 4743.12 | 0.0474%
2.6 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 52.2 | 869.05 | 1062.23 | 55448.4 | 0.5542%
2.7 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 45 | 986.27 | 1205.51 | 54247.95 | 0.5422%
2.8 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 36.9 | 1125.21 | 1375.34 | 50750.04 | 0.5072%
2.9 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 30.9 | 845.82 | 1033.84 | 31945.65 | 0.3193%
3 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 375961.59 | 3.757%
3.1 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 40.32 | 22.12 | 27.03 | 1089.84 | 0.01089%
3.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 97.44 | 8.57 | 10.47 | 1020.19 | 0.0102%
3.2 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | m² | 30.2 | 19.64 | 24 | 724.8 | 0.007244%
3.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 11302.8 | 0.64 | 0.78 | 8816.18 | 0.08811%
3.4 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1096 | 0.6 | 0.73 | 800.08 | 0.007996%
3.5 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 297 | 1.62 | 1.98 | 588.06 | 0.005877%
3.6 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 760.54 | 7.41 | 9.05 | 6882.88 | 0.06879%
3.6 | 102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | m² | 29.55 | 14.02 | 17.13 | 506.19 | 0.005059%
3.7 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4.63 | 50.96 | 62.28 | 288.35 | 0.002882%
3.8 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4.13 | 512.18 | 626.03 | 2585.5 | 0.02584%
3.9 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2935.75 | 5.72 | 6.99 | 20520.89 | 0.2051%
3.10 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 885.43 | 2.34 | 2.86 | 2532.32 | 0.02531%
3.11 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2382.47 | 1.72 | 2.1 | 5003.18 | 0.05%
3.12 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2382.47 | 2.47 | 3.01 | 7171.23 | 0.07167%
3.13 | COMP0473 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE ENTULHO E BOTA FORA (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 1247508.68 | 0.03 | 0.03 | 37425.26 | 0.374%
3.14 | COMP0464 | Próprio | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 | UN | 514 | 445.69 | 544.76 | 280006.64 | 2.798%
4 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  | 198705.45 | 1.986%
4.1 |  |  | DIVISÃO DE TAPUMES PARA EXECUÇÃO DA REFORMA |  |  |  |  | 21348.36 | 0.2134%
4.1.1 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 132 | 129.78 | 158.63 | 20939.16 | 0.2093%
4.1.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 132 | 2.54 | 3.1 | 409.2 | 0.00409%
4.2 |  |  | TAPUMES EXTERNOS |  |  |  |  | 49260.64 | 0.4923%
4.2.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 398.42 | 98.62 | 120.54 | 48025.54 | 0.48%
4.2.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 398.42 | 2.54 | 3.1 | 1235.1 | 0.01234%
4.3 |  |  | ANDAIMES INTERNOS |  |  |  |  | 128096.45 | 1.28%
4.3.1 | COMP.538 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, PAINEL COM LARGURA DE 1 E ALTURA DE 1 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | m | 2338.38 | 44.82 | 54.78 | 128096.45 | 1.28%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 16575.09 | 0.1657%
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 179.99 | 43.44 | 53.09 | 9555.66 | 0.0955%
5.2 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 135.72 | 42.32 | 51.72 | 7019.43 | 0.07015%
6 |  |  | ESTRUTURA METALICA DO BRISE |  |  |  |  | 524251.9 | 5.24%
6.1 |  |  | ESTRUTURA BRISE |  |  |  |  | 317515.28 | 3.173%
6.1.2 | 101010 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 8.44 | 28.5 | 34.83 | 293.96 | 0.002938%
6.1.3 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 253.2 | 2.98 | 3.64 | 921.64 | 0.009211%
6.1.4 | COMP0479 | Próprio | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA COM PERFIL ACO ASTM A36 LAMINADO + FIXACOES | KG | 8437.5 | 28.69 | 35.06 | 295818.75 | 2.956%
6.1.5 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 686.62 | 9.51 | 11.62 | 7978.52 | 0.07974%
6.1.6 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 686.62 | 9.37 | 11.45 | 7861.79 | 0.07857%
6.1.6 | COMP0576 | Próprio | IÇAMENTO DE ESTRUTURA METALICA | KG | 8437.5 | 0.45 | 0.55 | 4640.62 | 0.04638%
6.2 |  |  | PASSARELA |  |  |  |  | 206736.62 | 2.066%
6.2.1 | COMP0575 | Próprio | PASSARELA PARA ACESSO PLANO INCLINADO CHAPA ACO XADREZ 6,3mm | m² | 72.76 | 2324.6 | 2841.35 | 206736.62 | 2.066%
7 |  |  | REVESTIMENTOS CERAMICOS |  |  |  |  | 606510.87 | 6.062%
7.1 | COMP0889 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 100X100CM, PORTINARI MOMENTO GR | m² | 251.99 | 168.69 | 206.18 | 51955.29 | 0.5193%
7.2 | COMP0644 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 100X100 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS (PORTINARI MOMENTO SBE) | m² | 2181.35 | 168.69 | 206.18 | 449750.74 | 4.495%
7.3 | COMP0886 | Próprio | SOLEIRA EM MÁRMORE CREMA MARFIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 32.57 | 94.12 | 115.04 | 3746.85 | 0.03745%
7.4 | COMP.313 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, DIMENSÕES 30X60, MODELO PORTINARI LOFT WH BOLD | m² | 466.41 | 134.66 | 164.59 | 76766.42 | 0.7672%
7.5 | COMP.625 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO PORTINARI - MOMENTO SBE NAT - 100 X 100 CM | M | 647.43 | 30.7 | 37.52 | 24291.57 | 0.2428%
8 |  |  | FECHAMENTOS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 198574.12 | 1.985%
8.1 | 96367 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | m² | 717.79 | 175.78 | 214.85 | 154217.18 | 1.541%
8.3 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 62.69 | 82.18 | 100.44 | 6296.58 | 0.06293%
8.4 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 125.38 | 7.86 | 9.6 | 1203.64 | 0.01203%
8.5 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_11/2014 | m² | 125.38 | 37.39 | 45.7 | 5729.86 | 0.05727%
8.6 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 125.38 | 3.17 | 3.87 | 485.22 | 0.004849%
8.7 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1560.96 | 16.06 | 19.63 | 30641.64 | 0.3062%
9 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 13243.49 | 0.1324%
9.1 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 11.57 | 193 | 235.9 | 2729.36 | 0.02728%
9.2 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 0.79 | 813.31 | 994.1 | 785.33 | 0.007849%
9.4 | 101010 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 6.2 | 28.5 | 34.83 | 215.94 | 0.002158%
9.5 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 186 | 2.98 | 3.64 | 677.04 | 0.006767%
9.6 | COMP0479 | Próprio | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA COM PERFIL ACO ASTM A36 LAMINADO + FIXACOES | KG | 252.02 | 28.69 | 35.06 | 8835.82 | 0.08831%
11 |  |  | FORROS DE GESSO |  |  |  |  | 466455.12 | 4.662%
11.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 181.26 | 44.68 | 54.61 | 9898.6 | 0.09893%
11.2 | COMP.312 | Próprio | FORRO MINERAL REGULAR 0,625x0,625mm | m² | 2217.35 | 166.15 | 203.08 | 450299.43 | 4.5%
11.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 181.26 | 28.25 | 34.52 | 6257.09 | 0.06254%
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 784191.27 | 7.837%
12.1 |  |  | PINTURAS INTERNAS |  |  |  |  | 70263.65 | 0.7022%
12.1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 3332.06 | 1.74 | 2.12 | 7063.96 | 0.0706%
12.1.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 217.26 | 4 | 4.88 | 1060.22 | 0.0106%
12.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3332.06 | 11.46 | 14 | 46648.84 | 0.4662%
12.1.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 217.26 | 13.52 | 16.52 | 3589.13 | 0.03587%
12.1.5 | COMP.538 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, PAINEL COM LARGURA DE 1 E ALTURA DE 1 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | m | 217.26 | 44.82 | 54.78 | 11901.5 | 0.1189%
12.2 |  |  | PINTURAS EXTERNAS |  |  |  |  | 713927.62 | 7.135%
12.2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 2688.4 | 1.74 | 2.12 | 5699.4 | 0.05696%
12.2.2 | COMP.539 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | m | 1044.73 | 28.16 | 34.41 | 35949.15 | 0.3593%
12.2.4 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 769.04 | 14.85 | 18.15 | 13958.07 | 0.1395%
12.2.5 | COMP.629 | Próprio | TEXTURA EFEITO CIMENTO RUSTICO | m² | 1468.63 | 262.4 | 320.73 | 471033.69 | 4.708%
12.2.6 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 450.73 | 10.26 | 12.54 | 5652.15 | 0.05649%
12.2.7 | 104218 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 450.73 | 51.13 | 62.49 | 28166.11 | 0.2815%
12.2.8 | COMP0483 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA IMITANDO TIJOLO, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 450.73 | 278.57 | 340.49 | 153469.05 | 1.534%
13 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 95097.2 | 0.9504%
13.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 53937.62 | 0.5391%
13.1.1 | COMP0788 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1249.83 | 1527.66 | 3055.32 | 0.03054%
13.1.2 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 23 | 397.16 | 485.44 | 11165.12 | 0.1116%
13.1.3 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 493.4 | 603.08 | 3618.48 | 0.03616%
13.1.5 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 32.76 | 772.73 | 944.5 | 30941.82 | 0.3092%
13.1.7 | COMP.356 | Próprio | PORTA DE MADEIRA LISA PARA PINTURA, 140X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 2 | 961.06 | 1174.7 | 2349.4 | 0.02348%
13.1.10 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 120.96 | 18.99 | 23.21 | 2807.48 | 0.02806%
13.2 |  |  | JANELAS/DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 41159.58 | 0.4114%
13.2.2 | 102176 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 30.2 | 1115.03 | 1362.9 | 41159.58 | 0.4114%
14 |  |  | INCENDIO |  |  |  |  | 82962.72 | 0.8292%
14.1 | COMP.637 | Próprio | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 3499.38 | 4277.29 | 4277.29 | 0.04275%
14.2 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 151.78 | 185.52 | 185.52 | 0.001854%
14.3 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 221.46 | 270.69 | 270.69 | 0.002705%
14.4 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 268.93 | 328.71 | 328.71 | 0.003285%
14.5 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 534.94 | 653.85 | 653.85 | 0.006535%
14.6 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 200.5 | 245.07 | 980.28 | 0.009797%
14.7 | 97520 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 75.82 | 92.67 | 92.67 | 0.0009262%
14.8 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 123.09 | 150.45 | 1654.95 | 0.01654%
14.9 | 92372 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 39.1 | 47.79 | 47.79 | 0.0004776%
14.10 | COMP.638 | Próprio | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2") X 32 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 65.27 | 79.77 | 79.77 | 0.0007972%
14.11 | 92910 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 87.18 | 106.56 | 106.56 | 0.001065%
14.12 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 76.82 | 93.89 | 375.56 | 0.003753%
14.13 | COMP.611 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DE REDUÇÃO DN 65X20(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 176.45 | 215.67 | 215.67 | 0.002155%
14.14 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 168.18 | 205.56 | 616.68 | 0.006163%
14.15 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 38.52 | 104.74 | 128.02 | 4931.33 | 0.04929%
14.16 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0.87 | 138.59 | 169.39 | 147.36 | 0.001473%
14.17 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 1495.05 | 1827.39 | 5482.17 | 0.05479%
14.18 | 101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3537.62 | 4324.03 | 4324.03 | 0.04322%
14.19 | COMP0511 | Próprio | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO | UN | 6 | 161.25 | 197.09 | 1182.54 | 0.01182%
14.20 | COMP0512 | Próprio | CENTRAL ALARME DE INCENDIO | UN | 1 | 1239.69 | 1515.27 | 1515.27 | 0.01514%
14.21 | COMP0740 | Próprio | DETECTOR DE CALOR EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 85 | 268.59 | 328.29 | 27904.65 | 0.2789%
14.22 | COMP0578 | Próprio | DETECTOR DE INCENDIO | UN | 70 | 120.39 | 147.15 | 10300.5 | 0.1029%
14.23 | COMP.612 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 318.55 | 389.36 | 3893.6 | 0.03891%
14.24 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 9 | 257.8 | 315.1 | 2835.9 | 0.02834%
14.25 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 343.47 | 419.82 | 839.64 | 0.008392%
14.26 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 257.8 | 315.1 | 630.2 | 0.006298%
14.27 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 59 | 18.78 | 22.95 | 1354.05 | 0.01353%
14.28 | COMP0513 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DA BOMBA CONTRA INCENDIO | UN | 3 | 87.89 | 107.42 | 322.26 | 0.003221%
14.29 | COMP0510 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 6 | 97.91 | 119.67 | 718.02 | 0.007176%
14.30 | COMP.639 | Próprio | PLACA EM ACRILICO PARA SINALIZACAO PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO | UN | 3 | 85.13 | 104.05 | 312.15 | 0.00312%
14.42 | COMP.383 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE INCENDIO E PANICO, INDICAÇÃO DO PONTO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO, TIPO DISTANCIA 06M | UN | 8 | 16.48 | 20.14 | 161.12 | 0.00161%
14.43 | COMP.385 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE INCENDIO E PANICO, INDICAÇÃO DO PONTO DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO, TIPO DISTANCIA 08M | UN | 38 | 26.48 | 32.36 | 1229.68 | 0.01229%
14.44 | COMP.391 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE INCENDIO E PANICO, INDICAÇÃO DA SAIDA DE EMERGENCIA FIXADA ACIMA DA PORTA, TIPO DISTANCIA 10M | UN | 41 | 39.15 | 47.85 | 1961.85 | 0.01961%
14.45 | COMP.392 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE INCENDIO E PANICO, INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXTINTOR, TIPO PLACA DE EXTINTOR E6-A | UN | 23 | 26.48 | 32.36 | 744.28 | 0.007439%
14.46 | COMP.393 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE INCENDIO E PANICO, INDICAÇÃO DACASA DE BOMBAS, TIPO DE INDICAÇÃO MA2 | UN | 1 | 26.48 | 32.36 | 32.36 | 0.0003234%
14.47 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 15 | 55 | 67.22 | 1008.3 | 0.01008%
14.48 | COMP.445 | Próprio | PLACA EM ACRILICO PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR | UN | 3 | 84.68 | 103.5 | 310.5 | 0.003103%
14.49 | COMP.394 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE INCENDIO E PANICO, INDICAÇÃO DO PONTO DE ENCONTRO BRIGADA DE INCENDIO, TIPO E44 | UN | 1 | 39.15 | 47.85 | 47.85 | 0.0004782%
14.50 | COMP.395 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE INCENDIO E PANICO, INDICAÇÃO QUE ORIENTA OS SISTEMAS DE SEGURANÇA ADOTADO, TIPO M1 | UN | 1 | 725.78 | 887.12 | 887.12 | 0.008866%
15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 74122.7 | 0.7408%
15.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 18 | 152.23 | 186.07 | 3349.26 | 0.03347%
15.2 | COMP0516 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 70 MM2 (7/8” X 1/8”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 312.9 | 93.08 | 113.77 | 35598.63 | 0.3558%
15.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 243.5 | 63.82 | 78 | 18993 | 0.1898%
15.4 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 108.2 | 52.25 | 63.86 | 6909.65 | 0.06906%
15.5 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54 | 17.63 | 21.54 | 1163.16 | 0.01162%
15.6 | 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | UN | 18 | 24.68 | 30.16 | 542.88 | 0.005426%
15.7 | COMP0517 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 35.62 | 43.53 | 783.54 | 0.007831%
15.8 | COMP0518 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 16.23 | 19.83 | 356.94 | 0.003567%
15.9 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 38 | 116.1 | 141.9 | 5392.2 | 0.05389%
15.10 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 52.85 | 64.59 | 1033.44 | 0.01033%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS - BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 1074129.29 | 10.74%
16.1 |  |  | ELETROCALHA |  |  |  |  | 77240.45 | 0.772%
16.1.1 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 371.6 | 51.09 | 62.44 | 23202.7 | 0.2319%
16.1.2 | COMP0520 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X100 CHAPA 18 | M | 371.6 | 72.58 | 88.71 | 32964.63 | 0.3295%
16.1.3 | COMP0384 | Próprio | CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | UN | 13 | 39.18 | 47.88 | 622.44 | 0.006221%
16.1.4 | COMP0522 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150x100cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 93.62 | 114.43 | 1373.16 | 0.01372%
16.1.5 | COMP0534 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 308 | 50.68 | 61.94 | 19077.52 | 0.1907%
16.2 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 142134.65 | 1.421%
16.2.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2712.5 | 16.95 | 20.71 | 56175.87 | 0.5614%
16.2.2 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.5 | 19.81 | 24.21 | 544.72 | 0.005444%
16.2.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30.4 | 8.14 | 9.94 | 302.17 | 0.00302%
16.2.4 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 27.2 | 11.6 | 14.17 | 385.42 | 0.003852%
16.2.5 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 62.5 | 17.12 | 20.92 | 1307.5 | 0.01307%
16.2.6 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 495 | 22.08 | 26.98 | 13355.1 | 0.1335%
16.2.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2712.5 | 7 | 8.55 | 23191.87 | 0.2318%
16.2.9 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2712.5 | 14.14 | 17.28 | 46872 | 0.4685%
16.3 |  |  | FIAÇÃO |  |  |  |  | 580864.88 | 5.805%
16.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10233.3 | 3.91 | 4.77 | 48812.84 | 0.4878%
16.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5670.6 | 6.05 | 7.39 | 41905.73 | 0.4188%
16.3.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 94.2 | 6.46 | 7.89 | 743.23 | 0.007428%
16.3.5 | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 236.6 | 14.92 | 18.23 | 4313.21 | 0.04311%
16.3.6 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 344.2 | 21.87 | 26.73 | 9200.46 | 0.09195%
16.3.7 | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 101.7 | 23.17 | 28.32 | 2880.14 | 0.02878%
16.3.8 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 496.5 | 34.78 | 42.51 | 21106.21 | 0.2109%
16.3.9 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 406.9 | 50.49 | 61.71 | 25109.79 | 0.251%
16.3.10 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 297 | 69.93 | 85.47 | 25384.59 | 0.2537%
16.3.11 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 48.5 | 90.42 | 110.52 | 5360.22 | 0.05357%
16.3.12 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1024.7 | 230.71 | 281.99 | 288955.15 | 2.888%
16.3.13 | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 256.2 | 113.6 | 138.85 | 35573.37 | 0.3555%
16.3.14 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 101.6 | 142.16 | 173.76 | 17654.01 | 0.1764%
16.3.15 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 140.6 | 174.24 | 212.97 | 29943.58 | 0.2993%
16.3.16 | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65.6 | 298.35 | 364.67 | 23922.35 | 0.2391%
16.4 |  |  | DISPOSITIVO ELETRICOS EBUTIDOS |  |  |  |  | 105168.79 | 1.051%
16.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 27.35 | 33.42 | 1102.86 | 0.01102%
16.4.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 41.74 | 51.01 | 663.13 | 0.006627%
16.4.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 56.13 | 68.6 | 411.6 | 0.004114%
16.4.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 16.69 | 20.4 | 244.8 | 0.002447%
16.4.5 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 46.52 | 56.86 | 170.58 | 0.001705%
16.4.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 146 | 55.55 | 67.89 | 9911.94 | 0.09906%
16.4.7 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1468 | 32.18 | 39.33 | 57736.44 | 0.577%
16.4.8 | COMP.619 | Próprio | TOMADA PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 28.72 | 35.1 | 561.6 | 0.005613%
16.4.9 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 102 | 34.26 | 41.87 | 4270.74 | 0.04268%
16.4.10 | COMP0785 | Próprio | POSTE CONDUTOR / COLUNAS / TOTEM PISO TETO | un | 35 | 703.48 | 859.86 | 30095.1 | 0.3008%
16.5 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 14106.78 | 0.141%
16.5.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 624.89 | 763.8 | 4582.8 | 0.0458%
16.5.3 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 754.85 | 922.65 | 5535.9 | 0.05533%
16.5.4 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 1087.59 | 1329.36 | 3988.08 | 0.03986%
16.6 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 33017.31 | 0.33%
16.6.1 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 397.25 | 485.55 | 971.1 | 0.009705%
16.6.2 | COMP.617 | Próprio | REF. SINAPI (101895) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1159.31 | 1417.02 | 1417.02 | 0.01416%
16.6.3 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 71.87 | 87.84 | 87.84 | 0.0008779%
16.6.4 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 82.72 | 101.1 | 101.1 | 0.00101%
16.6.4 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 76.19 | 93.12 | 93.12 | 0.0009307%
16.6.5 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 65 | 11.05 | 13.5 | 877.5 | 0.00877%
16.6.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 11.62 | 14.2 | 340.8 | 0.003406%
16.6.7 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.83 | 15.68 | 31.36 | 0.0003134%
16.6.8 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 99 | 12.83 | 15.68 | 1552.32 | 0.01551%
16.6.9 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 54.19 | 66.23 | 198.69 | 0.001986%
16.6.10 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 595.27 | 727.59 | 3637.95 | 0.03636%
16.6.11 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 71.87 | 87.84 | 87.84 | 0.0008779%
16.6.13 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 948.02 | 1158.76 | 4635.04 | 0.04632%
16.6.14 | COMP0885 | Próprio | REF. SIURB (090824) - DISJUNTOR TRIPOLAR 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 7570.89 | 9253.89 | 9253.89 | 0.09249%
16.6.14 | 74130/008 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1181.86 | 1444.58 | 1444.58 | 0.01444%
16.6.15 | COMP0524 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 44 | 61.75 | 75.47 | 3320.68 | 0.03319%
16.6.16 | COMP0525 | Próprio | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR in30mA DIN 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 148.23 | 181.18 | 181.18 | 0.001811%
16.6.17 | COMP0527 | Próprio | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR in30mA DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 296.76 | 362.72 | 725.44 | 0.00725%
16.6.18 | COMP0526 | Próprio | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR in30mA DIN 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 475.36 | 581.03 | 1743.09 | 0.01742%
16.6.20 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 91.28 | 111.57 | 111.57 | 0.001115%
16.6.21 | COMP0702 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 315.17 | 385.23 | 385.23 | 0.00385%
16.6.22 | COMP0703 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 239.46 | 292.69 | 292.69 | 0.002925%
16.6.23 | COMP0704 | Próprio | REF. AGETOP CIVIL (071457) - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, | UN | 1 | 204.48 | 249.93 | 249.93 | 0.002498%
16.6.24 | COMP0705 | Próprio | REF. SIURB (090476) - INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 402.55 | 492.03 | 492.03 | 0.004917%
16.6.25 | COMP0608 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA | Un | 2 | 321.25 | 392.66 | 785.32 | 0.007849%
16.7 |  |  | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 121596.43 | 1.215%
16.7.1 | COMP0528 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA 17X17 DE 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 86 | 47.26 | 57.76 | 4967.36 | 0.04965%
16.7.2 | COMP0529 | Próprio | LUMINÁRIA LED QUADRADA 60X60 DE 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 409 | 207.08 | 253.11 | 103521.99 | 1.035%
16.7.3 | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 41 | 205.91 | 251.68 | 10318.88 | 0.1031%
16.7.4 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 198.09 | 242.12 | 2179.08 | 0.02178%
16.7.5 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 13.85 | 16.92 | 609.12 | 0.006088%
19 |  |  | INSTALAÇOES ELETRICAS - ALARME DE INCENDIO |  |  |  |  | 5131.68 | 0.05129%
19.1 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 135 | 19.81 | 24.21 | 3268.35 | 0.03266%
19.2 | COMP0580 | Próprio | CABO PARA ALARME DE INCENDIO, 1,5 MM², 3 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 141 | 9.35 | 11.42 | 1610.22 | 0.01609%
19.3 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 15.93 | 19.47 | 253.11 | 0.00253%
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 1093354.97 | 10.93%
20.1 |  |  | ELETROCALHA |  |  |  |  | 33741.13 | 0.3372%
20.1.1 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 204.06 | 51.09 | 62.44 | 12741.5 | 0.1273%
20.1.2 | COMP0534 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 73 | 50.68 | 61.94 | 4521.62 | 0.04519%
20.1.3 | COMP0753 | Próprio | REF. SBC (059124) - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2.4 | 59.76 | 73.04 | 175.29 | 0.001752%
20.1.4 | COMP0752 | Próprio | REF. SBC (059413) - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x75mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 133.3 | 63.75 | 77.92 | 10386.73 | 0.1038%
20.1.5 | COMP0520 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X100 CHAPA 18 | M | 3.5 | 72.58 | 88.71 | 310.48 | 0.003103%
20.1.6 | COMP0754 | Próprio | REF. SBC (061129) - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1.7 | 84.5 | 103.28 | 175.57 | 0.001755%
20.1.7 | COMP0755 | Próprio | REF. SBC (063447) - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 63.7 | 49.48 | 60.47 | 3851.93 | 0.0385%
20.1.8 | COMP0627 | Próprio | CURVA PARA ELETROCALHA 100X75 | UN | 3 | 124.85 | 152.6 | 457.8 | 0.004575%
20.1.9 | COMP0756 | Próprio | REF. ORSE (11831) - Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 44.78 | 54.73 | 383.11 | 0.003829%
20.1.10 | COMP0758 | Próprio | REF. SBC (063543) - TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X75 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 93.98 | 114.87 | 344.61 | 0.003444%
20.1.11 | COMP0384 | Próprio | CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | UN | 1 | 39.18 | 47.88 | 47.88 | 0.0004785%
20.1.12 | COMP0759 | Próprio | REF. SBC (063543) - TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X75 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 93.98 | 114.87 | 344.61 | 0.003444%
20.2 |  |  | ELETRODUTO |  |  |  |  | 28388.31 | 0.2837%
20.2.1 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 587.3 | 19.81 | 24.21 | 14218.53 | 0.1421%
20.2.2 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 684.2 | 16.95 | 20.71 | 14169.78 | 0.1416%
20.3 |  |  | DISPOSITIVOS DE REDE DE CABEAMENTO |  |  |  |  | 103899.22 | 1.038%
20.3.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 752 | 43.54 | 53.21 | 40013.92 | 0.3999%
20.3.1 | CPU-0196 | Próprio | TOMADA DE REDE (2 MÓDULO RJ45) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 71 | 90.72 | 110.88 | 7872.48 | 0.07868%
20.3.4 | COMP0541 | Próprio | PLUG DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 894 | 11.01 | 13.45 | 12024.3 | 0.1202%
20.3.4 | COMP0554 | Próprio | CONECTOR DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 894 | 11.01 | 13.45 | 12024.3 | 0.1202%
20.3.5 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 36 | 42.48 | 51.92 | 1869.12 | 0.01868%
20.3.6 | COMP0785 | Próprio | POSTE CONDUTOR / COLUNAS / TOTEM PISO TETO | un | 35 | 703.48 | 859.86 | 30095.1 | 0.3008%
20.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE CABEAMENTO |  |  |  |  | 196744.89 | 1.966%
20.4.1 | COMP0750 | Próprio | REF. SBC (068550) - RACK ABERTO 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 760.43 | 929.47 | 929.47 | 0.009289%
20.4.2 | COMP0751 | Próprio | REF. SBC (068415) - RACK ABERTO 40U 19"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 2483.19 | 3035.2 | 9105.6 | 0.091%
20.4.3 | COMP0745 | Próprio | REF. SBC (059252) - SWITCH 5 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 202.19 | 247.13 | 247.13 | 0.00247%
20.4.4 | COMP0744 | Próprio | REF. SBC (059332) - SWITCH 8+2 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 2015.09 | 2463.04 | 7389.12 | 0.07385%
20.4.5 | COMP0543 | Próprio | SWITCH POE 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1787.15 | 2184.43 | 2184.43 | 0.02183%
20.4.6 | COMP0668 | Próprio | SWITCH POE 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 6865.35 | 8391.51 | 159438.69 | 1.593%
20.4.7 | COMP0743 | Próprio | REF. SBC (059332) - SWITCH 8 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 250.25 | 305.88 | 305.88 | 0.003057%
20.4.8 | COMP0549 | Próprio | GUIA DE CABOS 1U PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47 | 162.15 | 198.19 | 9314.93 | 0.0931%
20.4.9 | COMP0742 | Próprio | REF. SETOP (CAB-RACK-010) - RÉGUA COM 6 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 89.34 | 109.2 | 764.4 | 0.00764%
20.4.10 | COMP0542 | Próprio | RACK PADRÃO 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 824 | 1007.17 | 4028.68 | 0.04026%
20.4.11 | COMP0551 | Próprio | UNIDADE DE VENTIULAÇÃO RACK PADRÃO 19" ( KIT 2 VENTILADORES)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 621.08 | 759.14 | 3036.56 | 0.03035%
20.5 |  |  | CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  |  | 730581.42 | 7.302%
20.5.1 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 27362.6 | 21.85 | 26.7 | 730581.42 | 7.302%
21 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2004215.73 | 20.03%
21.1 |  |  | DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 146637.82 | 1.466%
21.1.1 | COMP0557 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE AÇO GALVANIZADA (100 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.37 | 39.28 | 48.01 | 209.8 | 0.002097%
21.1.2 | COMP0581 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE AÇO GALVANIZADA (110 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.36 | 46.92 | 57.35 | 250.04 | 0.002499%
21.1.3 | COMP0582 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE AÇO GALVANIZADA (125 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.61 | 47.41 | 57.94 | 267.1 | 0.002669%
21.1.4 | COMP0583 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE AÇO GALVANIZADA (150 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17.9 | 53.92 | 65.9 | 1179.61 | 0.01179%
21.1.5 | COMP0558 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE AÇO GALVANIZADA (200 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 49.83 | 54.74 | 66.9 | 3333.62 | 0.03332%
21.1.6 | COMP0564 | Próprio | DIFUSOR DE EXAUSTÃO DIR - 41 9"x9", TOSI OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 40 | 537.25 | 656.68 | 26267.2 | 0.2625%
21.1.7 | COMP.532 | Próprio | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | m² | 182.02 | 152.23 | 186.07 | 33868.46 | 0.3385%
21.1.8 | COMP.397 | Próprio | CONEXÕES PARA DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | m² | 31.84 | 187.52 | 229.2 | 7297.72 | 0.07294%
21.1.9 | COMP.398 | Próprio | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 213.86 | 41.07 | 50.19 | 10733.63 | 0.1073%
21.1.10 | 96560 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | m² | 213.86 | 33.49 | 40.93 | 8753.28 | 0.08748%
21.1.11 | COMP0706 | Próprio | REF. SBC (070316) - CAIXA DE FILTRAGEM G4+M5 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 7428.26 | 9079.56 | 54477.36 | 0.5445%
21.2 |  |  | UNIDADES EVAPORADORAS |  |  |  |  | 791894.08 | 7.914%
21.2.7 | COMP.643 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 176.77 | 216.06 | 648.18 | 0.006478%
21.2.8 | COMP.644 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 176.77 | 216.06 | 648.18 | 0.006478%
21.2.9 | COMP.645 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10 | 185.59 | 226.84 | 2268.4 | 0.02267%
21.2.10 | COMP.646 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 273.44 | 334.22 | 1336.88 | 0.01336%
21.2.11 | COMP.647 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 52 | 302.48 | 369.72 | 19225.44 | 0.1921%
21.2.12 | COMP.649 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 589.21 | 720.19 | 720.19 | 0.007198%
21.2.13 | COMP.650 | Próprio | AQUISIÇÃO DE UNIDADES EVAPORADORAS CONFORME PROJETO | UN | 1 | 665377.18 | 767046,81 (15.28%) | 767046.81 | 7.666%
21.3 |  |  | CONDENSADORAS |  |  |  |  | 939940.19 | 9.394%
21.3.4 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 2630.74 | 3215.55 | 9646.65 | 0.09641%
21.3.5 | COMP.651 | Próprio | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ,2000 BTU/H, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 176.77 | 216.06 | 648.18 | 0.006478%
21.3.6 | COMP.652 | Próprio | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF - FORNECIMNETO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 2211.41 | 2703 | 8109 | 0.08104%
21.3.7 | COMP.653 | Próprio | AQUISIÇÃO DE UNIDADES CONDENSADORAS CONFORME PROJETO | UN | 1 | 799389.63 | 921536,36 (15.28%) | 921536.36 | 9.21%
21.4 |  |  | REDE DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  | 109110.3 | 1.09%
21.4.1 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112.56 | 25.88 | 31.63 | 3560.27 | 0.03558%
21.4.2 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 390.68 | 43.38 | 53.02 | 20713.85 | 0.207%
21.4.2 | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 146.26 | 54.98 | 67.2 | 9828.67 | 0.09823%
21.4.4 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 405.61 | 67.15 | 82.07 | 33288.41 | 0.3327%
21.4.5 | COMP0708 | Próprio | REF. SINAPI (97332) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49.32 | 72.95 | 89.16 | 4397.37 | 0.04395%
21.4.6 | COMP0710 | Próprio | REF. SINAPI (97328) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.48 | 87.92 | 107.46 | 3382.84 | 0.03381%
21.4.7 | 92282 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 97.16 | 135.87 | 166.07 | 16135.36 | 0.1613%
21.4.7 | 92283 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 23.55 | 183.77 | 224.62 | 5289.8 | 0.05287%
21.4.8 | COMP0713 | Próprio | REF. SINAPI (97329) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 42MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.78 | 185.45 | 226.67 | 1536.82 | 0.01536%
21.4.9 | COMP0729 | Próprio | REF. SINAPI (72320) - COTOVELO DE COBRE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 68 | 31.59 | 38.61 | 2625.48 | 0.02624%
21.4.10 | COMP0730 | Próprio | REF. SINAPI (74060/004) - COTOVELO DE COBRE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 91 | 22.04 | 26.93 | 2450.63 | 0.02449%
21.4.11 | COMP0731 | Próprio | REF. SINAPI (74060/004) - COTOVELO DE COBRE 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 75 | 23.14 | 28.28 | 2121 | 0.0212%
21.4.12 | COMP0732 | Próprio | REF. SINAPI (74060/004) - COTOVELO DE COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 108 | 13.12 | 16.03 | 1731.24 | 0.0173%
21.4.13 | COMP0733 | Próprio | REF. SINAPI (74060/004) - COTOVELO DE COBRE 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 19.17 | 23.43 | 210.87 | 0.002107%
21.4.14 | 92312 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 19.96 | 24.39 | 97.56 | 0.000975%
21.4.15 | COMP0734 | Próprio | REF. SINAPI (74060/002) - COTOVELO DE COBRE 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21 | 27.03 | 33.03 | 693.63 | 0.006932%
21.4.16 | COMP0735 | Próprio | REF. SINAPI (74060/003) - COTOVELO DE COBRE 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 50.02 | 61.13 | 122.26 | 0.001222%
21.4.17 | 92289 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12 | 45.61 | 55.74 | 668.88 | 0.006685%
21.4.18 | COMP0736 | Próprio | REF. SINAPI (74060/003) - COTOVELO DE COBRE 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 69.64 | 85.12 | 255.36 | 0.002552%
21.5 |  |  | DRENOS DAS EVAPORADORAS |  |  |  |  | 16633.34 | 0.1662%
21.5.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 121.41 | 10.12 | 12.36 | 1500.62 | 0.015%
21.5.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 254.36 | 11.62 | 14.2 | 3611.91 | 0.0361%
21.5.3 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 104.29 | 18.23 | 22.28 | 2323.58 | 0.02322%
21.5.4 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 108.5 | 16.61 | 20.3 | 2202.55 | 0.02201%
21.5.5 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18.77 | 25.3 | 30.92 | 580.36 | 0.0058%
21.5.6 | 103952 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 5.47 | 6.68 | 20.04 | 0.0002003%
21.5.7 | 103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 6.9 | 8.43 | 84.3 | 0.0008425%
21.5.8 | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 9.39 | 11.47 | 91.76 | 0.0009171%
21.5.9 | 104009 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.76 | 15.59 | 31.18 | 0.0003116%
21.5.10 | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 59 | 7.3 | 8.92 | 526.28 | 0.00526%
21.5.11 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 236 | 8.86 | 10.82 | 2553.52 | 0.02552%
21.5.12 | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 11.2 | 13.68 | 82.08 | 0.0008203%
21.5.13 | 103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 16.9 | 20.65 | 206.5 | 0.002064%
21.5.14 | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 21.22 | 25.93 | 51.86 | 0.0005183%
21.5.15 | 104323 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 8.74 | 10.68 | 10.68 | 0.0001067%
21.5.16 | 89442 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 13.13 | 16.04 | 80.2 | 0.0008015%
21.5.17 | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31 | 18.04 | 22.05 | 683.55 | 0.006832%
21.5.18 | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.4 | 16.37 | 16.37 | 0.0001636%
21.5.19 | 104012 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.45 | 27.44 | 27.44 | 0.0002742%
21.5.20 | 104012 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.45 | 27.44 | 27.44 | 0.0002742%
21.5.21 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 24.24 | 29.62 | 681.26 | 0.006809%
21.5.22 | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 24.28 | 29.67 | 29.67 | 0.0002965%
21.5.23 | 104005 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 35.38 | 43.24 | 86.48 | 0.0008643%
21.5.24 | 104007 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 21.24 | 25.96 | 51.92 | 0.0005189%
21.5.25 | COMP0707 | Próprio | REF. SINAPI (102704) - TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 125.65 | 6.98 | 8.53 | 1071.79 | 0.01071%
22 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 58575.2 | 0.5854%
22.1 | 99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 2410.38 | 0.48 | 0.58 | 1398.02 | 0.01397%
22.2 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 2410.38 | 4.84 | 5.91 | 14245.34 | 0.1424%
22.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 2410.38 | 1.74 | 2.12 | 5110 | 0.05107%
22.4 | COMP0473 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE ENTULHO E BOTA FORA (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 443588 | 0.03 | 0.03 | 13307.64 | 0.133%
22.5 | COMP0464 | Próprio | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 | UN | 45 | 445.69 | 544.76 | 24514.2 | 0.245%
23 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 1435100.63 | 14.34%
23.1 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 10 | 52.25 | 63.86 | 638.6 | 0.006382%
23.2 | COMP0741 | Próprio | REF.: SINAPI 10/2022 (95806) - TERMINAL COMPRESSÃO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 18.84 | 23.02 | 92.08 | 0.0009203%
23.3 | 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 798.35 | 975.82 | 3903.28 | 0.03901%
23.4 | COMP0746 | Próprio | REF.: SINAPI 10/2022 (95806) - TERMINAL COMPRESSÃO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 26 | 31.77 | 254.16 | 0.00254%
23.5 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 600 | 22.08 | 26.98 | 16188 | 0.1618%
23.6 | COMP0747 | Próprio | REF. ORSE (12846) - Prolongador com mancal para chave tripolar interna - Fornecimento e Instalação. | un | 4 | 474.92 | 580.49 | 2321.96 | 0.02321%
23.7 | COMP0748 | Próprio | REF. CPOS/CDHU (37.12.130) - Fusível tipo HH 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 44.78 | 54.73 | 164.19 | 0.001641%
23.8 | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 759.46 | 928.28 | 928.28 | 0.009277%
23.9 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.24 | 641.61 | 784.23 | 1756.67 | 0.01756%
23.10 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 4197.39 | 5130.46 | 5130.46 | 0.05128%
23.11 | COMP0749 | Próprio | REF. SINAPI (100557) - QUADRO DE COMANDO 1000X600X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1014.73 | 1240.3 | 1240.3 | 0.0124%
23.12 | COMP.577 | Próprio | MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA (35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE | m² | 6 | 603.11 | 737.18 | 4423.08 | 0.04421%
23.13 | COMP0763 | Próprio | REF. SBC (065025) - GRUPO GERADOR 300KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 131449.85 | 160671.15 | 160671.15 | 1.606%
23.14 | COMP0764 | Próprio | REF. SBC (065436) - TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 121744.01 | 148807.7 | 148807.7 | 1.487%
23.15 | COMP0765 | Próprio | REF. SBC (064098) - CHAVE FACA MONOPOLAR 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 927.83 | 1134.08 | 3402.24 | 0.034%
23.16 | COMP0766 | Próprio | REF. SETOP (ELE-CAL-080) - ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 400X50MM COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 242.34 | 296.21 | 296.21 | 0.00296%
23.17 | COMP0767 | Próprio | REF.: SINAPI 10/2022 (95806) - Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 22.15 | 27.07 | 162.42 | 0.001623%
23.18 | COMP0768 | Próprio | REF. SINAPI (95806) - Terminal de compressão para cabo de 240 mm2 - fornecimento e instalação | UN | 24 | 66.74 | 81.57 | 1957.68 | 0.01957%
23.19 | COMP0769 | Próprio | REF. SINAPI (95806) - TERMINAL A COMPRESSÃO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 54.6 | 66.73 | 600.57 | 0.006002%
23.20 | COMP0770 | Próprio | REF. AGETOP CIVIL (070516) - CABO EPR 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 940 | 481.98 | 589.12 | 553772.8 | 5.535%
23.21 | COMP0771 | Próprio | REF. AGETOP CIVIL (070515) - CABO EPR 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 108 | 302.94 | 370.28 | 39990.24 | 0.3997%
23.22 | COMP0772 | Próprio | REF. AGETOP CIVIL (070518) - CABO EPR 185 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 162 | 180.67 | 220.83 | 35774.46 | 0.3575%
23.23 | COMP0773 | Próprio | REF. AGESUL (1201003260) - CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1410 | 262.63 | 321.01 | 452624.1 | 4.524%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 8279179.76
[5 empty] | Total do BDI |  | 1726554.21
[5 empty] | Total Geral |  | 10005733.97
_______________________________________________________________ Délcio Mueller Engenheiro Civil