TERMO DE REFERÊNCIA PADRÃO Nº 60/SUIMIS/SEMA/MT

Objeto: Licença Prévia para Cemitério

- Documentação Empreendedor e Empreendimento:

  - Atender o TR nº 01/SUIMIS/SEMA/MT - Documentação empreendedor/empreendimento.

- Documentos Gerais:

  - Requerimento padrão modelo SEMA, com assinaturas do proprietário ou seu procurador autenticadas e e-mails ativos do titular do pedido de licenciamento, Responsável Técnico e Representante Legal (tais e-mails serão utilizados para envio de notificações e comunicações com o órgão);

  - Publicação do pedido da licença em periódico local ou regional (original ou fotocópia) e Diário Oficial do Estado, (página inteira);

  - Autorização de perfuração de poço; Cadastro de uso insignificante; Outorga de uso de água para captação e diluição ou comprovante de ligação/utilização de água da rede pública;

  - Carta imagem contendo os dados geoespaciais do empreendimento e de sua área de entorno, na forma descrita TR nº. 03/SUIMIS/SEMA/MT – Dados Geoespaciais do Empreendimento;

  - Croqui de acesso ao local contendo a sede do município ou acidente geográfico conhecido; vias de acesso bem identificadas, com pontos de referência e com coordenadas geográficas do empreendimento.

- Estudos, Planos, Projetos e Programas Ambientais:

  - Carta imagem georeferenciada em escala de 1:50.000 ou maior, contendo no mínimo a área a ser licenciada, a delimitação da zona urbana do município, os acidentes geográficos conhecidos, a direção predominante dos ventos na região, o vetor de crescimento da zona urbana do município, a malha viária do município, vias de acesso à área, malha de coordenadas, uso e ocupação do solo e corpos d’água existentes no município;

  - Planta planialtimétrica em escala não inferior a 1:2.000, com indicação e caracterização da área do empreendimento e seu entorno imediato, locando-a relativamente a pontos geográficos conhecidos nas redondezas, tais como ruas, estradas, ferrovias e corpos d'água;

  - Caracterização da área na qual será implantado o empreendimento, compreendendo: localização tecnicamente identificada no município, com indicação de acessos; sistema viário, ocupação e benfeitorias no seu entorno; levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, compreendendo o mapeamento de restrições contidas na legislação ambiental, incluindo o mapeamento e a caracterização da cobertura vegetal;

  - Aspectos físicos mínimos da área em relação a Geologia/ Geotécnica/ Hidrogeologia, observando a Orientação Técnica nº 02/CPLRS/SUIMIS/SEMA/MT - Diretrizes mínimas para elaboração de “Estudo Geológico-geotécnico” para licenciamento ambiental das atividades de resíduos sólidos;

  - Plano de implantação e operação do empreendimento;

  - Descrição geral do empreendimento contemplando layout básico com as unidades a serem instaladas e as suas características técnicas; infraestrutura existente; justificativa para a instalação do empreendimento no local proposto; tipo de sepultamento proposto: cemitérios horizontais ou verticais; estimativa da quantidade e descrição, por tipologia, de sepulturas, lóculos ou outra forma de sepultamento que se pretende implantar; descrever os procedimentos a serem adotados para sepultamentos; apresentação de possíveis áreas de expansão do cemitério;

  - Informar tratamento de esgotos e destino dos efluentes a serem gerados;

  - Descrição dos impactos ambientais e socioambientais que poderão ocorrer durante as fases de implantação e operação do empreendimento: identificação das fontes, seu tratamento e destinação, considerando no mínimo os seguintes impactos: contaminação das águas subterrâneas e superficiais, contaminação solo e erosão, emissão de gases provenientes da decomposição, contaminação pela geração de efluentes líquidos, ruído na construção, geração de resíduos sólidos;

  - Descrição preliminar das principais medidas mitigadoras preventivas e corretivas e/ou compensatórias dos prováveis impactos ambientais e socioambientais avaliados;

  - Caso a área do empreendimento possua passivo ambiental, será necessária a elaboração de diagnóstico, e a apresentação do Plano de Recuperação de áreas degradadas por resíduos sólidos ou outros materiais contaminantes.

  - Caso o cemitério já estiver em funcionamento, além dos documentos citados, apresentar: projeto que demostre a localização das sepulturas, onde seja possível visualizar a forma de sepultamento e as distâncias menores de 5 m das sepulturas para o perímetro ou muro do cemitério.  Apresentar planta em escala adequada; a localização dos túmulos antigos e a provável localização dos túmulos novos; infraestrutura existente; justificativa para a instalação do empreendimento no local proposto; tipo de sepultamento proposto: cemitérios horizontais ou verticais; estimativa da quantidade e descrição, por tipologia, de sepulturas, lóculos ou outra forma de sepultamento que se pretende implantar; descrever os procedimentos a serem adotados para sepultamentos; Apresentação de possíveis áreas de expansão do cemitério;

    - Apresentar laudo laboratorial de águas do lençol freático, coletadas em pontos a montante e a jusante do cemitério (tomando como referencia o sentido do fluxo da agua), sendo verificados no mínimo os seguintes parâmetros: Coliformes totais, Escherichia coli, bactérias proteolíticas, bactérias heterotróficas, bactérias lipolíticas, temperatura do ar e da agua, nível do lençol freático, pH, conditividade elétrica, alcalinidade, sólidos totais dissolvidos, carbono orgânico total, amônia, nitrito, nitrato,sulfato, fósforo, ferro, alumínio, cromo, zinco, cobre, manganês, prata e chumbo; Apresentar laudo laboratorial do solo para análise de metais pesados (Resolução Conama nº 420/2009), a amostra deverá ser coletada na profundidade do fundo das sepulturas, com mapa de localização com coordenadas geográficas. As análises deverão ser feitas de acordo com as normas da ABNT e normas específicas para o tratamento, coleta e análise das amostras; Para o diagnóstico dos pontos de amostragem e coleta, faz-se necessário a coleta de uma amostra em local próximo ao cemitério (comunidades vizinhas ao perímetro do cemitério), “certificadamente” livre de contaminação por parte do cemitério estabelecendo este ponto como um branco para os outros locais de coleta dentro do perímetro; Apresentar interpretação dos laudos com conclusão sobre a contaminação ou não da área.

    - Apresentar Parecer Técnico conclusivo sobre a viabilidade de continuidade de funcionamento do cemitério, discorrendo sobre os possíveis conflitos que possam existir entre os critérios impostos pela legislação vigente e  a situação atual do cemitério, indicando medidas de adequação. Neste Parecer, dentre outras coisas, deverá ser diagnósticada a qualidade da água subterrânea, e se a mesma encontra-se poluída por emanações oriundas do cemitério, medidas cabíveis deverão ser indicadas para estancar a fonte poluidora (cemitério) e recuperar o dano causado ao solo e as águas subterrâneas.